## jo_findings_sl
id | jo_id | findings | action_taken
1 | 92 | 204 reading | flushing meter
2 | 150 | 348 | after the meter ( may tubig namn)
3 | 41 | sarado ball valve | check meter
4 | 83 | LOW PRESSURE DUE TO PICK HOURS | CHECK METER
5 | 258 | malupa | flushing
6 | 281 | low pressure | check meter
7 | 293 | SANDY | FLUSHING
8 | 295 | MALABO TUBIG | FLUSHING
9 | 276 | malabo ang supply | flushing
10 | 292 | sandy | flushing
11 | 256 | sandy | flushing
12 | 257 | sandy | flushing
13 | 286 | check meter | check meter
14 | 285 | MALABO | FLUSHING
15 | 354 | sandy | flushing mainline
16 | 389 | sandy | flushing
17 | 419 | smelly | flushing
18 | 415 | sandy | flushing
19 | 437 | dirty | flushing
20 | 370 | no sand on her neighbor | flushing
21 | 505 | sandy | flushing
22 | 518 | may kalawang ung metro | flushing
23 | 533 | sandy | flushing
24 | 583 | busted ball valve | check meter
25 | 569 | sandy | flushing
26 | 558 | barado lng | checnk meter
27 | 559 | low pressure | check meter
28 | 615 | check meter | mahina tulo
29 | 589 | sandy | flushing metr
30 | 680 | sandy | flushing
31 | 654 | clear water | flushing
32 | 678 | sandy | flushing
33 | 695 | mahina tulo | check meter
34 | 699 | low pressure | check meter
35 | 698 | low pressure | check meter
36 | 731 | sandy | flushing sa metro
37 | 758 | SANDY | FLUSHING
38 | 792 | sandy | flushing
39 | 806 | SANDY | FLUSHING
40 | 809 | sandy | flushing
41 | 816 | sandy | flushing
42 | 831 | sandy | flushing
43 | 862 | sandy | flushing
44 | 840 | sandy | flushing
45 | 827 | sandy | flushing
46 | 869 | sandy | flushing
47 | 882 | sandy | flushing
48 | 838 | sandy | flushing
49 | 857 | sandy | flushing
50 | 813 | partially opem ang ball valve | check meter
51 | 899 | sandy | flushing
52 | 907 | low pressure | check meter
53 | 914 | partialy open of ball valve | check meter
54 | 918 | sandy | flushing
55 | 935 | smell bad | check meter
56 | 974 | low pressure | check meter
57 | 947 | sandy | mainlinr flushing
58 | 990 | sandy | flushing
59 | 1026 | sandy | flushing
60 | 948 | sandy | flushing
61 | 1070 | clogged service connection due to dry leaves | check meter
62 | 1081 | low pressure | check meter
63 | 1133 | low pressure | check meter
64 | 1173 | low pressure | check meter
65 | 1190 | blurred water | flushing
66 | 1200 | blurred | flushing
67 | 1278 | fluctuate | check meter; check pump
68 | 1296 | low pressure | check meter
69 | 1303 | blurred | flushing
70 | 1304 | sandy | flushing